广元市利州区第二人民医院

彩超探头、便携式B超、腹腔镜配件采购项目

竞争性谈判文件

项目业主：广元市利州区第二人民医院

日   期：二〇二三年六月

第一部分   项目要求

1、项目完成时间：自合同签订之日起30日天内完成并满足验收要求。

2、项目地点：广元市利州区第二人民医院。

3、报价说明：合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

4、付款方式：签订合同时约定。

5、验收标准：按国家有关规定以及采购人采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）文件的规定以及行业部门的技术要求统一验收。

6、质保期：签订合同时约定。

7、质保期内发生故障成交供应商应免费负责设备维修及配件更换，并在采购合同内进行约定。成交供应商售后服务部门在接到故障电话后2小时内响应，如电话跟采购人之间无法解决，24小时内派专业技术人员到达现场修理和换件，最迟在 48小时内修复。如不能修复应采取无偿提供应急措施（包括但不限于将常规更换配件交采购人保存），以保证使用方的正常工作，成交供应商有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内成交供应商必须在不得以任何理由影响正常使用。相关费用由成交供应商承担。

8、质保期后，成交供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由成交供应商自行承担，即保证终身免费上门维修维护。

9、安装调试：成交供应商负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，成交供应商接到买方通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证需方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。成交供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对需方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，成交供应商应对需方操作人员进行操作和维护人员培训，直至需方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

10、采购清单及技术参数：

| 序号 | 货物 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超探头 | 1把 | 匹配飞利浦AffinitiI30机型。 |
| 2 | 便携式B超 | 1台 | 1、设备用途说明：主要应用于腹部、泌尿科、妇产科、儿科等。 2、功能 2.1高清晰度、功能丰富的笔记本全数字超声诊断仪； 2.2图像清晰，操作方便、续航能力强，在城市、乡镇、户外等，各种环境下会诊的超强优越性； 2.3多种充电方式更保证了在不同环境下检查会诊； 2.4 3-4 小时超长待机时间； 2.5 LED 液晶显示器； 2.6强大的图像后处理功能； 2.7数字成像技术，图像更清晰； 2.8稳定简洁的操作系统； 2.9背光硅胶键盘，更舒适耐磨，暗室中使用不再烦恼； 2.10智能化菜单，人机对话轻松快捷； 2.11显示两条穿刺引导线，角度和位置可调； 2.12多倍率显示，病变诊断更准确； 2.13 外接 USB 存储，图像上传更方便； 2.14大容量的电影回放，图像自动循环演示； 2.15丰富的测量功能：距离，周长，面积，体积，产科测量表，心脏软件包、专科测量包等； 3、性能 3.1显示器：LED 医用显示器； 3.2扫描方式：凸阵/线阵/微凸； 3.3探头接口：标配1 个；2个（选配），具有自动识别功能支持多种探头工作； 3.4操作界面：中/英/法/俄/西班牙/葡萄牙（六种语言）； 3.5显示模式：B、B+B、4B、B+M、M； 3.6电子聚焦：四段电子聚焦； 3.7体位标记：≥60 种 腹部（16种）产科（15种）妇科（16种）心脏（9种）小器官（16种）其它（25种）； 3.8频率范围：3.5MHZ：2.0MHz、2.5MHz、3.5MHz、4.0MHz、5.0MHz；；6.5MHz：5.0MHz、5.5MHz、6.5MHz、7.0MHz、7.5MHz； 7.5MHz：5.5MHz、6.5MHz、7.0MHz、7.5MHz、9.0MHz； 3.9图像镜像：上下镜像、左右镜像、黑白翻转，在任何模式下均可以镜像转换、操作； 3.10图像可进行 0°，90°，180°，270°，360°旋转； 3.11测量： 距离、周长、面积、体积、心率、孕周（BPD、GS、CRL、FL、HC、AC、EDD、AFI）及预产期、胎重显示预测等； 3.12可以通过轨迹球光标，选择功能软件包、测量方式等； 3.13角度测量时，可以直观的看到夹角度数以及边长； 3.14具备直方图功能； 3.15具备深度测量功能； 3.16具备≥16 种以上产科测量软件包，且具备胎儿发育曲线功能； 3.17任何成像模式下，数据可以实时测量； 3.18产科测量数据自动记忆、生成功能； 3.19字符显示：日期、时钟、姓名、性别、年龄、医生、医院、注释（全屏幕字符编辑）； 3.20一键调出病人信息录入功能； 3.21电影回放：≥256 帧，可连续回放或逐幅查看； 3.22永久存储：内置≥8G 内存，≥4000 幅，支持 U 盘存储（可存可读）； 3.23单幅存储图像时间≤6 秒； 3.24一键找到保存图像，可以根据日期命名的文件夹快速找到并一键导出； 3.25灰阶：256 级； 3.26具有穿刺引导功能，两条穿刺线的角度以及位置均可可视可调； 3.27具有碎石定位，动态靶区跟踪功能； 3.28动态范围：0-135dB，步进 8，具备独立按键，可视可调，可循环调节； 3.29智能 TGC 控制：8 段。； 3.30总增益：0-100，步进 2； 3.31 可变孔径, 动态变迹、动态数字滤波等； 3.32组织谐波 2 级可视可调； 3.33 8种伪彩处理等； 3.34 4 种幀相关，具备独立按键，可视可调，可循环调节，也可以通过轨迹球光标改变； 3.35 6种线相关，具备独立按键，可视可调，可循环调节，也可以通过轨迹球光标改变； 3.36 8种γ校正，具备独立按键，可视可调，可循环调节，也可以通过轨迹球光标改变； 3.37边缘增强 4 级可调，具备独立按键，可视可调，可循环调节，也可以通过轨迹球光标改变； 3.38扫描范围 4 级可调，具备独立按键，可视可调，可循环调节，也可以通过轨迹球光标改变； 3.39亮度按键加减增强减弱功能； 3.40Caps 和 Shift 锁定功能； 3.41最大显示深度:≥307mm； 3.42接口：RS-232 接口、VGA 接口、VIDEO 接口、USB 接口 2 个、DICOM； 3.43显示倍率：16 种显示模式；病变诊断更准确。 3.44开机时间≤10 秒； 3.45内置 ≥8800mA 锂电池； 3.46电量指示灯，以及充电指示灯； 3.47 净重 4.7KG； 3.48按键具有蜂鸣音，可是开/关； 3.49快速进行数据测量的公式设置； 3.50可以通过轨迹球与键盘快速设置时间、名称等编辑 4、标配：12.1 英寸液晶显示器；3.5MHz 电子凸阵探头 5、选配件：7.5MHz 高频探头；6.5MHz 腔体探头；探头接口拓展坞；超声影像工作站；便携台车。 |
| 3 | 腹腔镜配件 | 1套 | 匹配理查德、沃尔夫（狼牌）5525201。包含双极线、双极钳、旋切器各1个。 |

第二部分    报价部份格式

广元市利州区第二人民医院

彩超探头、便携式B超、腹腔镜配件采购项目

竞争性谈判报价文件

报价单位：             		                （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：           	         （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目     录

- 报价函

- 分项报价明细表

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

5、具有独立承担民事责任的能力证明材料

6、承诺函

7、项目要求应答表

8、其他材料

1、报  价  函

致：广元市利州区第二人民医院

我单位全面研究了广元市利州区第二人民医院彩超探头、便携式B超、腹腔镜配件采购项目的竞争性谈判文件，我们将按照谈判文件中所有规定对项目的完成承担全部责任和义务，我单位的谈判报价为                   。

我们完全同意你们选择实施单位的办法，并同意自行承担为报价所发生的一切费用。我们所递交的报价文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，同意谈判文件所作的各项规定以及本项目款的付款方式和内容。

报 价 单 位：                      （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                  （签字或盖章）

年    月    日

2、分项报价明细表

| 序号 | 货物 | 数量 | 厂家及规格型号 | 技术参数 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

报 价 单 位：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年    月    日

3、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓    名：      系            的法定代表人(职务：            电话:           )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖鲜章

报 价 单 位：                        （盖单位章）

年    月   日

4、授权委托书

本授权委托声明： （法定代表人姓名）  系   （投标单位名称）   的法定代表人，现授权委托 （委托人姓名）  为本公司合法代理人，以本公司的名义参加以广元市利州区第二人民医院彩超探头、便携式B超、腹腔镜配件采购项目竞争性谈判活动，代理人在报价、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本法人均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件加盖鲜章

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                               （签字）

报价单位：                                 （盖章）

年      月     日

5、具有独立承担民事责任的能力证明材料

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

6、承诺函

广元市利州区第二人民医院：

我单位承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如虚假承诺，愿意承担相关的法律责任。

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                               （签字）

报价单位：                                 （盖章）

年      月     日

7、项目要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 8、其他材料

投标产品属于《医疗器械监督管理条例》中有强制性要求的，供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，提供产品注册证或备案证明文件。

第三部分   谈判原则及办法

评审依据和原则

按相关规定组建谈判评审小组，评审工作由谈判评审小组严格按照谈判文件的要求进行：首先对报价单位按照资格审查、符合性审查的顺序进行，只有通过了以上二项审查标准的单位才能进行报价评审。

评审小组依据合格的报价单位的最终报价由低到高进行排名，并直接确定谈判成交过供应商。

附表1：资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）。 | 复印件加盖印章 |
| 2 | 法定代表人资格证 明书或授权委托书 | 有效。 | 复印件加盖印章 |
| 3 | 承诺函 | 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供承诺函 |
| 4 | 特殊资格要求 | 投标产品属于《医疗器械监督管理条例》中有强制性要求的，供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，提供产品注册证或备案证明文件。 |  |
| 4 | 结论 | 上述1-4项必须全部满足才能通过 |  |

附表2：符合性审查表

| 序号 | 合格条件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件按照谈判文件规定要求签署和标记； |  |
| 2 | 报价文件按照谈判文件规定的格式填写，内容齐全，字迹清晰可辨； |  |
| 3 | 在谈判评审过程中，谈判小组未发现谈判被邀请人以其他人的名义报价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |
| 4 | 报价未超过最高限价。 |  |
| 5 | 项目要求全部正偏离。 |  |

注：在表中“√”表示满足，“×”表示不满足，结论分“通过”和“不通过”两种。

附件（此件单独提交）：

介绍信

兹有我公司           ，以本公司的名义参加以 广元市利州区第二人民医院的彩超探头、便携式B超、腹腔镜配件采购项目竞争性谈判报名事宜，请贵单位接洽。

供应商名称：（盖章）

年   月   日

第四部分   采购合同

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 品种 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物材料、挖苗、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及承诺服务期内培训等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供完好的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起   天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XXX年XXX月XXX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装完成后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

签订合同时约定。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式三份，自双方签章后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门各一份。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日